УТВЕРЖДАЮ

Директор школы

________________________

Макаров А.П.

____  ____________ 20___г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Лавровский филиал муниципального бюджетного учреждения «Новопокровская СОШ».

1.2. Адрес объекта 393615, Тамбовская область Мордовский район с. Лаврово ул. Черёмушки д.2

1.3. Сведения о размещении объекта:- учебный корпус   3   этажа, 2153,8 кв.м

1.4. Год постройки здания 1976, последнего капитального ремонта __2000 г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего  июль-август 2023г , капитального нет

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Лавровский филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Новопокровская средняя общеобразовательная школа».

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 393615, Тамбовская область Мордовский район с. Лаврово ул. Черёмушки д.2

1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление

1.9. Форма собственности государственная,

1.10. Территориальная принадлежность        Мордовский район

1.11.Вышестоящая организация (наименование) Отдел образования администрации Мордовского района

1.12. Адрес вышестоящей организации  393600, Тамбовская область, Мордовский район, р.п. Мордово, ул. Коммунальная, д. 46.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности 		образование

2.2 Виды оказываемых услуг 	образовательные

2.3 Форма оказания услуг: 		на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети

2.5 Категории обслуживаемых: дети с нарушением интеллектуальной сферы

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность   	365, в день - 15

2.7 Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) 	нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту  	нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта ______2000 м

3.2.2 время движения (пешком) ________2_______ мин

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),		да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

3.3 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДП-В |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДП-В |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДП-В |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-В |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДП-В |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДЧ-В |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.4. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности: доступно

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Не нуждается |
| 2 | Вход (входы) в здание | Текущий |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Не нуждается |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Не нуждается |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Не нуждается |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Не нуждается |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Не нуждается |
| 8 | Все зоны и участки | Не нуждается |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 1

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Лавровский филиала МБОУ «Новопокровская СОШ» с. Лаврово ул. Черёмушки д.2 ____________________________________________________________________________

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  | Выявленные нарушения и замечания |  |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет |  |  | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть |  |  | приспособлено | все |  |  |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | есть |  |  | приспособлено | все |  |  |
| 1.3 | Лестница (наружная) | нет |  |  | приспособлено | Все |  |  |
| 1.4 | Пандус (наружный) | есть |  |  | приспособлено | Все |  |  |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | есть |  |  | приспособлено | все |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | приспособлено | все |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- |
| Территория, прилегающей к зданию | ДП-В |  |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 2

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Лавровский филиала МБОУ «Новопокровская СОШ» с. Лаврово ул. Черёмушки д.2

_____________________________________________________________________________

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет |  | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | нет |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Пандус (наружный) | есть |  | приспособлено | все |  |  |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть |  | приспособлено | все |  |  |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть |  | приспособлено | все |  |  |
| 2.5 | Тамбур | есть |  | приспособлено | все |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  | приспособлено | все |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- |
| Вход в здание | ДП-В |  |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 3

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Лавровский филиала МБОУ «Новопокровская СОШ» с. Лаврово ул. Черёмушки д.2 _______________________________________________________________________

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет |  | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержа-ние | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть |  | приспособлено | все |  |  |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | есть |  | приспособлено | все |  |  |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет |  | - | - |  | технические решения невозможны |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет |  | технические решения невозможны | - |  | технические решения невозможны |
| 3.5 | Дверь | есть |  | приспособлено | все |  |  |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть |  | приспособлено | все |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- |
| Пути движения внутри здания | ДЧ-В |  |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 4

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Лавровский филиала МБОУ «Новопокровская СОШ» с. Лаврово ул. Черёмушки д.2 _________________________________________________________________

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет |  | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | есть |  | приспособлено | все |  |  |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | нет |  | - | - |  |  |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | нет |  | - | - |  | - |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет |  | - | - |  | - |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания | нет |  | - | - |  | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  | приспособлено | все |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- |
| Учебная зона | ДЧ-В |  |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 5

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Лавровский филиала МБОУ «Новопокровская СОШ» с. Лаврово ул. Черёмушки д.2

_________________________________________________________________________

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет |  | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | есть |  | приспособлено | Все |  |  |
| 5.2 | Душевая комната | нет |  | - | - |  |  |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | нет |  | - | - |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  | приспособлено | Все |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Санитарно-гигиенические помещения | ДП-В |  |  |  |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания